豪利士电线装配（深圳）有限公司扩建项目

竣工环境保护验收意见

2022年7月12日，在深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道6279号，豪利士电线装配（深圳）有限公司厂房内会议室组织了豪利士电线装配（深圳）有限公司扩建项目竣工环境保护验收会，验收组由验收报告编制单位、环保设施施工单位——深圳中科环保产业发展有限公司、验收监测单位——深圳市泰诚检测有限公司的代表（名单附后）。

根据《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范和环境保护行政主管部门的要求对本项目进行验收，验收小组提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

豪利士电线装配（深圳）限公司成立于1987年11月10日，统一社会信用代码914403006188966892，此次为项目扩建，项目建设地址为深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道6279号，项目厂房系租赁，项目租赁建筑面积总为10556.85m2，劳动定员1250人，年生产300天。

主要从事电源线、电缆线、飞机线级电线、通讯线、电源接插件、电缆线插件机相关零部件、模具及其零部件的生产加工，年产电源线3900万个、电缆线2000万个、飞机线级电线1000万个、通讯线1000万个、电源接插件1000万个、电缆线接插件相关零部件2000万个、模具及其零部件20套。

（二）建设过程及环保审批情况

于2019年9月6日取得豪利士电线装配（深圳）限公司扩建项目环评告知性备案回执，文号为深龙环备【2019】701597号，于2020年8月26日取得《固定污染源排污登记回执》（登记编号：914403006188966892001W）。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资14.5万元，占比7.25%。

（四）验收范围

本次主要针对扩建项目建设运营后，项目废气治理设施、废气排放情况、厂界环境噪声、固体废弃物处置等情况进行验收，并核实其他环保措施的落实情况。

二、工程变动情况

根据《污染物影响建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），本建设项目的性质、生产规模、建设地点、生产工艺及污染防治的措施与该项目环境影响报告表要求基本一致，未发生重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活废水：该项目所在工业区污水管网已完善，生活污水经工业区化粪池预处理后排入市政污水管网。

生产废水：项目无生产废水产生及排放。

（二）废气

项目有机废气经经集气罩收集+二级活性炭吸附后通过20m排气筒高空排放，未收集的通过门窗无组织排放。

（三）噪声

项目设备噪声经减振和墙体隔声后排放。

（四）固体废物

本项目产生的生活垃圾由环卫部门统一进行处理，一般工业固废分类集中收集后交由专业回收公司回收利用或处理；危险废物集中收集后交由佛山市富龙环保科技有限公司处理，不外排。

（五）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

项目危废仓库区域全部做好了防渗措施。

2.其他设施

项目处于工业园内，工业园有少量绿植覆盖。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目运营正常，工况稳定，废气处理设施运行正常。

（一）废气

根据验收监测报告数据显示，项目有组织废气、厂界无组织废气浓度均能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放标准限值及《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB448/814-2010）第II时段标准，对周围环境的影响较小。

（二）噪声

根据验收监测报告数据显示，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准。

（三）固体废物

项目生活垃圾收集后交由环卫部门处理，危险废物主要为生产过程产生的危险废物集中收集、分类储存，执行危险废物转移联单制度，所有危险废物集中收集后交由佛山市富龙环保科技有限公司处理。项目固体废物经采取相关的措施处理处置后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大污染影响。

五、工程建设对环境的影响

1、水环境

项目无生产废水产生及排放，对周围水环境无影响。

2、大气环境

项目废气能达标排放，对周围大气环境影响较小。

2、声环境

项目排放噪声可达标排放，对周围声环境影响较小。

3、危险废物

危险废物的管理和处置符合相关法规要求。

4、环保投诉情况

项目从试运行以来无投诉和环保违法情况。

六、验收结论

建设项目的性质、规模、地点、工艺、污染防治措施未发生重大变动，总体落实了环境影响报告表的环境保护设施。验收期间，废气、噪声经处理后可达标排放，危险废物的管理符合相关法规要求。建设项目环境保护设施不存在“暂行办法”中规定的不符合情形。

验收工作组认为该项目总体具备竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、加强污染治理设施的维护管理和正常运行，确保污染物达标排放。

2、进一步加强危险废物的管理。

八、验收人员信息表

见附件。

验收主持单位（盖章）：

豪利士电线装配（深圳）有限公司

2022年7月12日

附件

豪利士电线装配（深圳）有限公司建设项目竣工环境保护验收小组签到表

| 类别 | 姓名 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 朱冬喜 | 豪利士电线装配（深圳）有限公司 |  |
| 建设单位 |  | 豪利士电线装配（深圳）有限公司 |  |
| 验收报告表编制单位 | 杨琪 | 深圳中科环保产业发展有限公司 |  |
| 环保设施施工单位 | 李超 | 深圳中科环保产业发展有限公司 |  |
| 验收检测单位 | 王兵 | 深圳市泰诚检测有限公司 |  |